Кикоина, 20

Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

| Общая степень износа 731 | 22.00% |
| --- | --- |
| Степень износа фундамента 731 | 35.00% |
| Степень износа несущих стен 731 | 20.00% |
| Степень износа перекрытий 731 | 13.00% |
| Серия, тип проекта | 0313.021.0013А - АР |
| Описание местоположения г. Новоуральск |  |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 2 |
| Общая площадь, м2 731 | 3 853.70 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 2190.60 Частная; 2190.60. Муниципальная; 0.00. Государственная; 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| Площадь участка, м2 | 836.60 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 4944.90 |
| Инвентарный номер | не присвоен |
| Кадастровый номер участка | 66:57:0102070:56 |
| Количество квартир | 71 |
| Количество жителей | 166 |
| Количество лицевых счетов | 71 |
| Конструктивные особенности дома 731 Благоустроенный,этажность-9. Стены-кирпич,перекрытия-ЖБ плиты,фундамент ЖБ,кровля плоская,мягкая с внутренним водоотводом,централизованные системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Дом оборудован двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 кг., приборами учёта: тепла-1 шт, ГВС-1шт, ХВС-1шт, электроэнергии - 2шт. |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград; 4,80. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград; Нет данных. |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
| Дата начала приватизации | Не проводилась |