Жигаловского, 6/2

Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

| Общая степень износа 731 | 46.00% |
| --- | --- |
| Степень износа фундамента 731 | 45.00% |
| Степень износа несущих стен 731 | 50.00% |
| Степень износа перекрытий | 20.00% |
| Описание местоположения г. Новоуральск |  |
| Индивидуальное наименование дома | Нет данных |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| Материал стен | Смешанные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 10 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 2 |
| Общая площадь, м2 731 | 5 228.40 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 5228.40 Частная; 4749.20. Муниципальная; 479.20. Государственная; 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| Площадь участка, м2 | 868.10 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 3815.20 |
| Инвентарный номер | не присвоен |
| Кадастровый номер участка | 66:57:0102070:59 |
| Количество квартир | 76 |
| Количество жителей | 197 |
| Количество лицевых счетов | 79 |
| Конструктивные особенности дома 731 Благоустроенный, этажность-9/10 эт, стены-панель,кирпич; перекрытия - ЖБ плиты,фундамент ЖБ, кровля плоская,мягкая с внутренним водоотводом, централизованные системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Дом оборудован двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 кг., приборами учёта: тепла-1 шт, ХВС-2шт, ГВС-1шт, электроэнергии - 3шт. |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград; 3.90. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград; Нет данных. |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
| Дата начала приватизации | 14.04.1999 |