Ленина, 142

Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

| Общая степень износа 731 | 12.00% |
| --- | --- |
| Степень износа фундамента 731 | 10.00% |
| Степень износа несущих стен 731 | 5.00% |
| Степень износа перекрытий 731 | 4.00% |
| Серия, тип проекта | 0570.021.0015-АР |
| Описание местоположения г. Новоуральск |  |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Общая площадь, м2 731 | 6 842.60 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 5786.70 Частная; 5786.70. Муниципальная; 0.00. Государственная; 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 49.60 |
| Площадь участка, м2 | 1741.20 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 7123,8 |
| Инвентарный номер | 3317\01\50-00 |
| Кадастровый номер участка | 66:57:0102070:92 |
| Количество квартир | 114 |
| Количество жителей | 236 |
| Количество лицевых счетов | 115 |
| Конструктивные особенности дома 731 Благоустроенный, этажность-5/7/9, стены-кирпичные, перекрытия-ЖБ плиты,фундамент ЖБ,кровля плоская,мягкая с внутренним водоотводом, централизованные системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Дом оборудован пассажирскими лифтами (4 шт) грузоподъемностью 630 кг.приборами учёта: тепла -2шт, ГВС-2шт, ХВС-1шт, электроэнергии - 3шт. |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград; 3,30. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград; Нет данных. |
| Класс энергоэффективности | B |
| Дата проведения энергетического аудита | Нет данных |
| Дата начала приватизации | Не проводилась |