Савчука, 16

Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

| Общая степень износа 731 | 20.00% |
| --- | --- |
| Степень износа фундамента 731 | 18.00% |
| Степень износа несущих стен 731 | 10.00% |
| Степень износа перекрытий 731 | 8.00% |
| Серия, тип проекта | 0311.022А.0014-АР |
| Описание местоположения г.Новоуральск |  |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 7 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Общая площадь, м2 731 | 2 643.00 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 2205.50 Частная; 2205.50. Муниципальная; 0.00. Государственная; 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
| Площадь участка, м2 | 521.00 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 3531.50 |
| Инвентарный номер | нет данных |
| Кадастровый номер участка | 66:57:0102071:22 |
| Количество квартир | 41 |
| Количество жителей | 80 |
| Количество лицевых счетов | 41 |
| Конструктивные особенности дома 731 Благоустроенный, этажность-7, стены-кирпич,перекрытия-ЖБ плиты, фундамент ЖБ,кровля плоская, мягкая с внутренним водоотводом, централизованные системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Дом оборудован пассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг., приборами учёта: тепла-1 шт, ГВС-1шт, ХВС-1шт, электроэнергии - 3шт. |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград; 6.40. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград; Нет данных. |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
| Дата начала приватизации | Не проводилась |